## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明 | 科室
HC440 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 北京热景生物技术股份有限公司 | C2000 | 甲胎蛋白异质体比率（AFP-L3%）测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 用于化学发光法检测血液中的肝癌因子 | 检验科
HC441 |  |  |  | 异常凝血酶原测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 用于化学发光法检测血液中的肝癌因子
HC442 |  |  |  | 高尔基体蛋白73测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 用于化学发光法检测血液中肝脏的炎症因子
HC443 |  |  |  | 清洗液 | 用于化学发光法检测过程中，反应体系的清洗
HC444 |  |  |  | 清洗液（1） | 用于化学发光法检测甲胎蛋白异质体比率过程中，反应体系的清洗
HC445 |  |  |  | 清洗液（2） | 用于化学发光法检测甲胎蛋白异质体比率过程中，反应体系的清洗
HC446 |  |  |  | 全自动免疫检验系统底物液 | 用于与其他试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测
HC447 |  |  |  | 盒装吸头 | 用于放入到配套的检测仪器设备中，转移检测过程中用到的样本，试剂，稀释液等液体成分
HC448 |  |  |  | 盒装反应管 | 用于放入到配套的检测仪器设备中，承载病人样本，试剂和缓冲液
HC456 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 北京热景生物技术股份有限公司 | C2000 | α肿瘤坏死因子测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） | 用于检测患者自身免疫状态及感染程度监测；移植后排异早期发现；单抗药物疗效检测等。 | 检验科
HC457 |  |  |  | γ-干扰素测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC458 |  |  |  | 白介素1β测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC459 |  |  |  | 白介素2受体测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC460 |  |  |  | 白介素2测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC461 |  |  |  | 白介素4测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC462 |  |  |  | 白介素5测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC463 |  |  |  | 白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC464 |  |  |  | 白介素8测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC465 |  |  |  | 白介素10测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC466 |  |  |  | 白介素17A测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）
HC467 |  |  |  | 全自动免疫检验系统用底物夜 | 各种检测项目通用底物
HC468 |  |  |  | 清洗液 | 仪器管路清洗
HC469 |  |  |  | 盒装反应管 | 提供血与试剂盒成分反应场所
HC470 |  |  |  | 盒装吸头 | 吸头
HC822 | 毛细管电泳仪 | 赛比亚公司 | CAPILLARYS 3 TERA | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法） | 用于高压液相毛细管电泳检测血清中的M蛋白检测 | 检验科
HC823 |  |  |  | 免疫球蛋白分型检测试剂盒（毛细管电泳法） | 用于高压液相毛细管电泳检测血清中M蛋白分型
HC824 |  |  |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒（毛细管电泳法） | 用于高压液相毛细管电泳检测血液中糖化血红蛋白浓度，以及异常血红蛋白变异体。
HC825 |  |  |  | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法） | 用于高压液相毛细管电泳检测血液中血红蛋白成分，Hb A2以及异常血红蛋白变异体浓度。
HC826 |  |  |  | HbAlc CAPILLARY校准品 | 用于糖化血红蛋白检测项目中的定标
HC827 |  |  |  | HbAlc CAPILLARY质控品 | 用于糖化血红蛋白检测项目中的质控
HC828 |  |  |  | 正常血红蛋白A2质控品 | 用于血红蛋白检测项目中的质控
HC829 |  |  |  | 全自动毛细管仪器稀释杯 | 用于高压液相毛细管检测项目中的稀释样本装载。
HC830 |  |  |  | 全自动毛细管仪器稀释杯回收盒 | 用于高压液相毛细管检测项目中的废弃样本回收
HC831 |  |  |  | 冲洗液（浓缩液） | 用于高压液相毛细管电泳检测项目中管路的清洗
HC832 |  |  |  | 毛细管仪器护理液 | 用于高压液相毛细管电泳设备周保养
HC833 |  |  |  | 尖底质控管及试管帽 | 用于高压液相毛细管电泳检测项目质控检测
HC919 | 全自动电泳仪 | 赛比亚公司 | HYDRASYS 2 | 血清蛋白测定试剂盒（电泳法） | 用于琼脂糖电泳检测血清和尿液中的M蛋白 | 检验科
HC920 |  |  |  | 免疫固定检测试剂盒（电泳法） | 用于琼脂糖电泳检测血清和尿液中的M蛋白分型
HC921 |  |  |  | 免疫固定检测试剂盒（抗血清和固定液） | 用于免疫固定检测中的抗血清
HC922 |  |  |  | 免疫球蛋白分型检测试剂盒（IT/IF质控品） | 用于免疫固定检测中的质控品
HC923 |  |  |  | 琼脂糖电泳仪动态掩膜组件 | 用于免疫固定检测的附件
HC924 |  |  |  | 尿蛋白检测试剂盒（SDS电泳法） | 用于琼脂糖电泳检测尿液中的大小分子蛋白成分
HC925 |  |  |  | 试剂瓶0.5L (黑色) | 用于尿蛋白SDS检测项目中的甘油试剂瓶
HC926 |  |  |  | 脑脊液免疫球蛋白G单克隆带检测试剂盒（酶标免疫固定电泳法） | 用于琼脂糖电泳检测脑脊液中的免疫球蛋白G单克隆
HC927 |  |  |  | 脑脊液免疫球蛋白G单克隆带检测试剂盒（酶标免疫固定电泳法脑脊液lgG抗体） | 用于脑脊液免疫球蛋白G单克隆带检测中的IgG抗体
HC928 |  |  |  | 脑脊液等电聚焦附件 | 用于脑脊液免疫球蛋白G单克隆带检测的附件
HC929 |  |  |  | 乳酸脱氢酶同工酶测定试剂盒（电泳法） | 用于琼脂糖电泳检测血清中乳酸脱氢酶同工酶成分
HC930 |  |  |  | ISO-LDH,ISO-PAL, CHOL 附件 | 用于乳酸脱氢酶和碱磷酶同工酶检测项目的附件
HC931 |  |  |  | 碱磷酶同工酶测定试剂盒（电泳法） | 用于琼脂糖电泳检测血清中碱磷酶同工酶成分
HC932 |  |  |  | 清洗液（浓缩脱色液） | 用于琼脂糖电泳仪检测项目的胶片脱色
HC933 |  |  |  | 清洗液 | 用于琼脂糖电泳仪检测项目的胶片清洗
HC934 |  |  |  | 琼脂糖电泳仪加样组件 | 用于达雷妥尤单抗移除检测项目的附件
HC935 |  |  |  | 达雷妥尤单抗干扰移除剂 | 用于用于琼脂糖电泳检测血清中达雷妥尤单抗药物的移除试剂
HC1059 | 1-6 全自动化学发光免疫分析仪 | 重庆科斯迈生物科技有限公司 | SMART 6500 HOB | 交链孢霉（M6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于过敏原的化学发光方法学测定 | 检验科
HC1060 |  |  |  | 屋尘（H1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1061 |  |  |  | 大豆（F14）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1062 |  |  |  | 牛奶（F2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1063 |  |  |  | 艾蒿（W6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1064 |  |  |  | 草莓（F44）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1065 |  |  |  | 柏树（T23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1066 |  |  |  | 芝麻（F10）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1067 |  |  |  | 开心果（F203）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1068 |  |  |  | 柳树（T12）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1069 |  |  |  | 屋尘螨（D1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1070 |  |  |  | 杏仁（F20）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1071 |  |  |  | 狗上皮（E5）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1072 |  |  |  | 花生（F13）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1073 |  |  |  | 羊肉（F88）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1074 |  |  |  | 普通豚草（W1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1075 |  |  |  | 虾（F24）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1076 |  |  |  | 牛肉（F27）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1077 |  |  |  | 鳕鱼（F3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1078 |  |  |  | 小麦（F4）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1079 |  |  |  | 总IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1080 |  |  |  | 蟹（F23）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1081 |  |  |  | 鸡蛋（F252）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1082 |  |  |  | 猫上皮（E1）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1083 |  |  |  | 粉尘螨（D2）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1084 |  |  |  | 烟曲霉（M3）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1085 |  |  |  | 蟑螂（I6）过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）
HC1086 |  |  |  | 自身抗体谱综合5项检测试剂盒(磁微粒化学发光法)（包括抗心磷脂及抗β2糖蛋白I型抗体A、G、M） | 用自身抗体的化学发光方法学测定
HC1087 |  |  |  | 自身抗体谱18项检测试剂盒(磁微粒化学发光法) (包括MPO、PR3、GBM、His、Nuc、SS-A、Sm、SS-B/La、Scl-70、nRNP/Sm、CENP-B、Jo-1、AMA-M2、dsDNA、P0)
HC1088 |  |  |  | 反应杯 | 化学发光测定相关耗材
HC1089 |  |  |  | 样本稀释液
HC1090 |  |  |  | 清洗液
HC1091 |  |  |  | 全自动免疫检验系统用底物液
HC1092 |  |  |  | 过敏原特异性IgE抗体校准品及质控品检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 过敏原化学发光方法测定校准及质控
HC1093 |  |  |  | 自身抗体谱23项校准品（包括MPO、PR3、GBM、His、Nuc、SS-A、Sm、SS-B/La、Scl-70、nRNP/Sm、CENP-B、Jo-1、AMA-M2、dsDNA、P0) | 自身抗体化学发光方法测定校准及质控
HC1094 |  |  |  | 自身抗体谱23项质控品（包括MPO、PR3、GBM、His、Nuc、SS-A、Sm、SS-B/La、Scl-70、nRNP/Sm、CENP-B、Jo-1、AMA-M2、dsDNA、P0)
HC1095 |  |  |  | 自身抗体谱18项校准品（包括抗心磷脂及抗β2糖蛋白I型抗体A、G、M）
HC1096 |  |  |  | 自身抗体谱18项校准品（包括抗心磷脂及抗β2糖蛋白I型抗体A、G、M）
HC1354 | 生化免疫检测系统 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | Inpeco S.A. ADVIA ChemistryXPT Atellica IM 1600 IMMULITE 2000 Xpi IMMULITE 1000 | 电解质缓冲溶液2 | 仅用于提供/维持反应环境。 | 检验科
HC1355 |  |  | ADVIA ChemistryXPT | 电解质基准溶液 | 仅用于提供/维持反应环境。
HC1356 |  |  | Atellica IM 1600 | 洗针液0 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外 检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1357 |  |  | IMMULITE 2000 Xpi | 比色杯洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外 检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1358 |  |  | IMMULITE 1000 | 样本杯 | 用于处理患者样本
HC1359 |  |  |  | 超敏肌钙蛋白I测定试剂盒 | 用于体外定量测定人类血清和血浆(肝素锂)中的心肌肌钙蛋白I。
HC1360 |  |  |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清或肝素化血浆中的肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)
HC1361 |  |  |  | 同型半胱氨酸测定试剂盒 | 用于人血清中同型半胱氨酸浓度的体外定量测定。
HC1362 |  |  |  | 促甲状腺素测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清、肝素化血浆和乙二胺四乙酸(EDTA)血浆中的促甲状腺素。
HC1363 |  |  |  | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的三碘甲状腺原氨酸。
HC1364 |  |  |  | 总甲状腺素测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的甲状腺素。
HC1365 |  |  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的游离三碘甲状腺原氨酸。
HC1366 |  |  |  | 总维生素D测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的总维生素D。
HC1367 |  |  |  | 全段甲状旁腺素测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的全段甲状旁腺素。
HC1368 |  |  |  | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的人绒毛膜促性腺激素。
HC1369 |  |  |  | 孕酮测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的孕酮的浓度。
HC1370 |  |  |  | 黄体生成素测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的黄体生成素。
HC1371 |  |  |  | 卵泡刺激素测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的卵泡刺激素。
HC1372 |  |  |  | 性激素结合球蛋白测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清和血浆中的性激素结合球蛋白。
HC1373 |  |  |  | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清和血浆中的硫酸去氢表雄酮。
HC1374 |  |  |  | 铁蛋白测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的铁蛋白。
HC1375 |  |  |  | 叶酸测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的叶酸。
HC1376 |  |  |  | 维生素B12测定试剂盒 | 用于体外定量测定血清中的维生素B12。
HC1377 |  |  |  | 叶酸样本释放剂 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来
HC1378 |  |  |  | 样本释放剂VB12 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来
HC1379 |  |  |  | 样本稀释液 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来
HC1380 |  |  |  | T3/T4/VB12辅助试剂 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来
HC1381 |  |  |  | 甲状腺球蛋白抗体质控品 | 用于体外监测甲状腺球蛋白抗体项目测试的精密度和准确性。
HC1382 |  |  |  | 甲状腺过氧化物酶抗体质控品 | 用于体外监测甲状腺过氧化物酶抗体项目测试的精密度和准确性。
HC1383 |  |  |  | 全段甲状旁腺激素质控品 | 用于体外监测全段甲状旁腺激素项目测试的精密度和准确性。
HC1384 |  |  |  | 总维生素D质控 | 用于体外监测总维生素D项目测试的精密度和准确性。
HC1385 |  |  |  | 甲状腺球蛋白自身抗体稀释液 | 用于对待测祥本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
HC1386 |  |  |  | 甲状腺过氧化物酶自身抗体稀释液
HC1387 |  |  |  | 雌二醇稀释液
HC1388 |  |  |  | 样本稀释液1
HC1389 |  |  |  | 样本稀释液3
HC1390 |  |  |  | 绒毛膜促性腺激素稀释液
HC1391 |  |  |  | 样本稀释液15
HC1392 |  |  |  | 三碘甲状腺原氨酸稀释液
HC1393 |  |  |  | 甲状腺素稀释液
HC1394 |  |  |  | 样本稀释液2
HC1395 |  |  |  | 样本稀释液5
HC1396 |  |  |  | 样本稀释液10
HC1397 |  |  |  | 样本稀释液11
HC1398 |  |  |  | 样本稀释液12
HC1399 |  |  |  | 样本稀释液13
HC1400 |  |  |  | 糖抗原199稀释液
HC1401 |  |  |  | 癌胚抗原样本稀释液
HC1402 |  |  |  | 肌酸激酶同工酶样本稀释液
HC1403 |  |  |  | 叶酸样本稀释液
HC1404 |  |  |  | 同型半胱氨酸稀释液
HC1405 |  |  |  | 胰岛素样本稀释液
HC1406 |  |  |  | 维生素B12样本稀释液
HC1407 |  |  |  | 总维生素D样本稀释液
HC1408 |  |  |  | 红细胞叶酸样本萃取液
HC1409 |  |  |  | 辅助探针清洗液1 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外 检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1410 |  |  |  | 清洗液（3000ml） | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外 检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1411 |  |  |  | 酸碱试剂 | 与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。
HC1412 |  |  |  | 辅助探针清洗液3 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外 检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1413 |  |  |  | 探针洗液3 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外 检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1414 |  |  |  | 清洗液（2*1500ml） | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外 检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1415 |  |  |  | 湿度包 | 仅用于提供/维持反应环境。
HC1416 |  |  |  | 试剂瓶插管 | 用于处理患者样本
HC1417 |  |  |  | 试剂瓶 | 用于处理患者样本
HC1418 |  |  |  | 总人绒毛膜促性腺激素样本稀释液 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测
HC1419 |  |  |  | 妊娠相关血浆蛋白A质控品 | 用于体外监测妊娠相关血浆蛋白A项目测试的精密度和准确性。
HC1420 |  |  |  | 白蛋白质控 | 用于体外监测白蛋白项目测试的精密度和准确性。
HC1421 |  |  |  | 前列腺酸性磷酸酶质控品 | 用于体外监测前列腺酸性磷酸酶项目测试的精密度和准确性。
HC1422 |  |  |  | 细胞因子质控品 | 用于体外监测细胞因子项目测试的精密度和准确性。
HC1423 |  |  |  | 游离β人绒毛膜促性腺激素质控品 | 用于体外监测游离β人绒毛膜促性腺激素项目测试的精密度和准确性。
HC1424 |  |  |  | Beta-2 微球蛋白质控品 | 用于体外监测Beta-2 微球蛋白项目测试的精密度和准确性。
HC1425 |  |  |  | 促红细胞生成激素质控品 | 用于体外监测促红细胞生成激素项目测试的精密度和准确性。
HC1426 |  |  |  | 胰岛素样生长因子质控品 | 用于体外监测胰岛素样生长因子项目测试的精密度和准确性。
HC1427 |  |  |  | 促卵泡生成激素样本稀释液 | 用于对待测祥本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
HC1428 |  |  |  | 人绒毛膜促性腺激素样本稀释液
HC1429 |  |  |  | 性激素结合蛋白样本稀释液
HC1430 |  |  |  | 硫酸去氢表雄酮样本稀释液
HC1431 |  |  |  | 人绒毛膜促性腺激素样本在机稀释楔
HC1432 |  |  |  | 性激素结合蛋白样本在机稀释楔
HC1433 |  |  |  | 甲状腺球蛋白样本稀释液
HC1434 |  |  |  | 促红细胞生成素样本稀释液
HC1435 |  |  |  | 维生素B12样本稀释液
HC1436 |  |  |  | 白蛋白样本稀释液
HC1437 |  |  |  | 全段甲状旁腺激素样本稀释液
HC1438 |  |  |  | 生长激素样本稀释液
HC1439 |  |  |  | 甲胎蛋白样本稀释液
HC1440 |  |  |  | 糖类抗原19-9样本稀释液
HC1441 |  |  |  | 卵巢粘蛋白抗原样本稀释液
HC1442 |  |  |  | 肿瘤坏死因子样本稀释液
HC1443 |  |  |  | β-2 微球蛋白样本稀释液
HC1444 |  |  |  | 白介素-2受体样本稀释液
HC1445 |  |  |  | 白介素-6样本稀释液
HC1446 |  |  |  | 白介素-8样本稀释液
HC1447 |  |  |  | 雌二醇样本稀释液
HC1448 |  |  |  | 泌乳素样本稀释液
HC1449 |  |  |  | 促甲状腺激素样本稀释液
HC1450 |  |  |  | 甲状腺球蛋白样本稀释液
HC1451 |  |  |  | 甲状腺结合球蛋白样本稀释液
HC1452 |  |  |  | 维生素B12/叶酸样本稀释液
HC1453 |  |  |  | C肽样本稀释液
HC1454 |  |  |  | 多项稀释液 (1)
HC1455 |  |  |  | 多项稀释液 (2)
HC1456 |  |  |  | 生长激素测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中生长激素的含量。
HC1457 |  |  |  | 胰岛素样生长因子-I测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中胰岛素样生长因子-I的含量。
HC1458 |  |  |  | 胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中胰岛素样生长因子结合蛋白-3的含量。
HC1459 |  |  |  | 白介素-1β测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中白介素-1B的含量。
HC1460 |  |  |  | 白介素2受体测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中白介素2受体的含量。
HC1461 |  |  |  | 白介素-6测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中白介素-4的含量。
HC1462 |  |  |  | 白介素-8测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中白介素-8的含量。
HC1463 |  |  |  | 白介素-10测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中白介素-10的含量。
HC1464 |  |  |  | 甲胎蛋白 | 用于体外定量检测血清内甲胎蛋白。
HC1465 |  |  |  | 游离β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清中游离B-人绒毛膜促性腺激素的含量。
HC1466 |  |  |  | 非结合雌三醇测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清内未结合型(游离)雌三醇。
HC1467 |  |  |  | 雄烯二酮测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清内雄烯二酮。
HC1468 |  |  |  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中妊娠相关血浆蛋白A的含量。
HC1469 |  |  |  | 甲状腺结合球蛋白测定试剂盒 | 用于体外定量检测血清或肝素化血浆中甲状腺球蛋白的含量。
HC1470 |  |  |  | 促甲状腺激素受体刺激性抗体检测试剂盒 | 用于体外半定量检测人血清或乙二胺四乙酸(EDTA)和肝素锂血浆中促甲状腺激素受体刺激性抗体的含量。
HC1471 |  |  |  | 甲状腺球蛋白测定试剂盒 | 该产品用于定量检测血清中甲状腺结合球蛋白的含量。
HC1472 |  |  |  | 促红细胞生成激素质控品 | 用于体外监测促红细胞生成激素项目测试的精密度和准确性。
HC1473 |  |  |  | 样本盖
HC1474 |  |  |  | 样本移液管
HC1475 |  |  |  | 稀释杯支架
HC1476 |  |  |  | 反应杯 | 用于处理患者样本
HC1477 |  |  |  | 稀释管
HC1478 |  |  |  | 稀释管盖
HC1479 |  |  |  | 微量取样插件
HC1480 |  |  |  | 微量取样插件2
HC1481 |  |  |  | 微量取样管
HC1482 |  |  |  | 微量取样管盖
HC1483 |  |  |  | 样本杯托盘
HC1484 |  |  |  | 试管顶部取样杯
HC1485 |  |  |  | γ-谷氨酰转肽酶测定试剂盒 | 用于人血清中γ-谷氨酰转肽酶浓度的体外定量测定。
HC1486 |  |  |  | 胆碱酯酶测定试剂盒 | 用于人血清中胆碱酯酶浓度的体外定量测定。
HC1487 |  |  |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | 用于人血清中碱性磷酸酶浓度的体外定量测定。
HC1488 |  |  |  | 白蛋白测定试剂盒 | 用于人血清中白蛋白浓度的体外定量测定。
HC1489 |  |  |  | 总蛋白测定试剂盒 | 用于人血清中总蛋白浓度的体外定量测定。
HC1490 |  |  |  | 前白蛋白测定试剂盒 | 用于人血清中前白蛋白浓度的体外定量测定。
HC1491 |  |  |  | 肌酐测定试剂盒 | 用于人血清、血浆或尿液中肌酐浓度的体外定量测定.
HC1492 |  |  |  | 尿素氮测定试剂盒 | 用于人血清或血浆中尿素浓度的体外定量测定。
HC1493 |  |  |  | 尿酸测定试剂盒 | 用于人血清或血浆中尿酸浓度的体外定量测定。
HC1494 |  |  |  | 胱抑素C测定试剂盒 | 用于人血清中胱抑素C浓度的体外定量测定。
HC1495 |  |  |  | β2-微球蛋白测定试剂盒 | 用于人血清中β2-微球蛋白浓度的体外定量测定。
HC1496 |  |  |  | 微量白蛋白测定试剂盒 | 用于人尿液中微量白蛋白浓度的体外定量测定。
HC1497 |  |  |  | 尿液总蛋白测定试剂盒 | 用于人尿与脑脊液中总蛋白浓度的体外定量测定。
HC1498 |  |  |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 用于人血清中高密度脂蛋白胆固醇浓度的体外定量测定。
HC1499 |  |  |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 用于人血清中低密度脂蛋白胆固醇浓度的体外定量测定。
HC1500 |  |  |  | 载脂蛋白A-1测定试剂盒 | 用于人血清中载脂蛋白A-1浓度的体外定量测定。
HC1501 |  |  |  | 载脂蛋白B测定试剂盒 | 用于人血清中载脂蛋白B浓度的体外定量测定。
HC1502 |  |  |  | 胆固醇测定试剂盒 | 用于人血清中胆固醇浓度的体外定量测定。
HC1503 |  |  |  | 脂蛋白(a)测定试剂盒 | 用于人血清中脂蛋白(a)浓度的体外定量测定。
HC1504 |  |  |  | 葡萄糖测定试剂盒 | 用于人血清中葡萄糖浓度的体外定量测定。
HC1505 |  |  |  | 果糖胺测定试剂盒 | 用于人血清中果糖胺浓度的体外定量测定。
HC1506 |  |  |  | 乳酸测定试剂盒 | 用于人血清中乳酸浓度的体外定量测定。
HC1507 |  |  |  | 镁测定试剂盒 | 用于人血清中镁浓度的体外定量测定。
HC1508 |  |  |  | 钙测定试剂盒 | 用于人血清中钙浓度的体外定量测定。
HC1509 |  |  |  | 铁测定试剂盒 | 用于人血清中铁浓度的体外定量测定。
HC1510 |  |  |  | 总铁结合力测定试剂盒 | 用于人血清中总铁结合力浓度的体外定量测定。
HC1511 |  |  |  | 转铁蛋白测定试剂盒 | 用于人血清中转铁蛋白浓度的体外定量测定。
HC1512 |  |  |  | 淀粉酶测定试剂盒 | 用于人血清中淀粉酶浓度的体外定量测定。
HC1513 |  |  |  | 脂肪酶测定试剂盒 | 用于人血清中脂肪酶浓度的体外定量测定。
HC1514 |  |  |  | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒 | 用于人血清中α-L-岩藻糖苷酶浓度的体外定量测定。
HC1515 |  |  |  | 胆汁酸测定试剂盒 | 用于人血清中胆汁酸浓度的体外定量测定。
HC1516 |  |  |  | 腺苷脱氨酶 | 用于人血清中腺苷脱氨酶浓度的体外定量测定。
HC1517 |  |  |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒 | 用于体外定量测定人血清或尿液中N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶的活性。
HC1518 |  |  |  | 单胺氧化酶测定试剂盒 | 用于人血清中单胺氧化酶浓度的体外定量测定。
HC1519 |  |  |  | 甘油三酯测定试剂盒 | 用于人血清中甘油三酯浓度的体外定量测定。
HC1520 |  |  |  | 总胆红素测定试剂盒 | 用于人血清中总胆红素浓度的体外定量测定。
HC1521 |  |  |  | 直接胆红素测定试剂盒 | 用于人血清中直接胆红素浓度的体外定量测定。
HC1522 |  |  |  | 门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 用于人血清中门冬氨酸氨基转移酶浓度的体外定量测定
HC1523 |  |  |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 用于人血清中丙氨酸氨基转移酶浓度的体外定量测定
HC1524 |  |  |  | 无机磷测定试剂盒 | 用于人血清中无机磷浓度的体外定量测定
HC1525 |  |  |  | 二氧化碳测定试剂盒 | 用于人血清中二氧化碳浓度的体外定量测定。
HC1526 |  |  |  | 肌酸激酶测定试剂盒 | 用于人血清中肌酸激酶浓度的体外定量测定。
HC1527 |  |  |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒测定试剂盒 | 用于人血清中乳酸脱氢酶浓度的体外定量测定。
HC1528 |  |  |  | 5-核苷酸酶测定试剂盒 | 用于人血清中5-核苷酸酶浓度的体外定量测定。
HC1529 |  |  |  | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒 | 用于人血清中视黄醇结合蛋白浓度的体外定量测定。
HC1530 |  |  |  | α1微球蛋白测定试剂盒 | 用于人血清中α1微球蛋白浓度的体外定量测定。
HC1531 |  |  |  | 游离脂肪酸测定试剂盒 | 用于人血清中游离脂肪酸浓度的体外定量测定。
HC1532 |  |  |  | 铜离子测定试剂盒 | 用于人血清中铜离子浓度的体外定量测定。
HC1533 |  |  |  | 锌离子测定试剂盒 | 用于人血清中锌离子浓度的体外定量测定。
HC1534 |  |  |  | β-羟丁酸测定试剂盒 | 用于人血清中β-羟丁酸浓度的体外定量测定。
HC1535 |  |  |  | 超敏CRP测定试剂盒 | 用于人血清中超敏CRP浓度的体外定量测定。
HC1536 |  |  |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 用于人血清中α-羟丁酸脱氢酶浓度的体外定量测定。
HC1537 | 腹膜透析机 | 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 | FM-I | 自动腹膜透析用一次性管路 | 用于腹透治疗过程中连接腹透袋和腹膜透析机，进行腹透治疗，直接连接型 | 北院肾内科
HC1538 |  |  |  | 碘液保护帽HR-DH | 用于腹膜透析过程中保护腹膜透析管外置连接管并进行管口消毒
HC1539 | 全自动化学发光测定仪 | 基蛋生物科技股份有限公司 | MAGICL6000 | N-端脑利钠肽前体 | 用于患者心肌损伤的检测
HC1540 |  |  |  | 肌红蛋白
HC1541 |  |  |  | 肌酸激酶同工酶
HC1542 |  |  |  | B型利钠肽
HC1543 |  |  |  | 高敏肌钙蛋白I
HC1544 |  |  |  | 高敏肌钙蛋白T
HC1545 |  |  |  | 降钙素原 | 用于患者感染早期诊断和感染程度的动态监测
HC1546 |  |  |  | 白细胞介素-6
HC1547 |  |  |  | 骨钙素 | 用于全院患者骨代谢检测
HC1548 |  |  |  | 25-羟基维生素D | 用于骨代谢检测
HC1549 |  |  |  | 人附睾蛋白4 | 用于全院患者卵巢癌（非粘液性癌）的辅助诊断
HC1550 |  |  |  | 甲状旁腺素 | 用于全院患者骨代谢检测
HC1551 |  |  |  | 激发液 | 各种检测项目通用底物
HC1552 |  |  |  | 清洗液 | 仪器管路清洗
HC1553 |  |  |  | 溶血剂 | 用于标本检测前处理
HC1554 |  |  |  | 样本稀释液 | 用于稀释标本
HC1555 | 全自动凝血分析仪 | 希森美康株式会社 | CS-5100 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） | 用于全院患者狼疮抗凝物初筛检测
HC1556 |  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） | 用于全院患者狼疮抗凝物确证检测
HC1557 |  |  |  | 正常水平质控（Control Plasma N） | 用于狼疮抗凝物检测正常质控
HC1558 |  |  |  | 血小板聚集功能（花生四烯酸）检测试剂盒（比浊法） | 用于患者血小板聚集功能（AA）检测
HC1559 |  |  |  | 血小板聚集功能（二磷酸腺苷）检测试剂盒(比浊法) | 用于患者血小板聚集功能（ADP）检测
HC1560 |  |  |  | 磁棒搅拌样杯 (for CS) | 用于血小板聚集功能检测样本搅拌
HC1561 |  |  |  | 反应杯抓手 (for CS) | 用于血小板聚集功能检测样反应杯抓取
HC1562 |  |  |  | 清洁液 II | 用于CS5100血凝仪清洗
HC1563 | 流式细胞仪 | 碧迪生物科学 | 型号：BD FACSCanto Ⅱ 规格：4/2/2系统 | 白细胞分化抗原CD2检测试剂（流式细胞仪法-FITC） | 用于白血病、淋巴瘤免疫分型及微小残留病变检测，其中CD38和HLA-DR也可用于临床开展T细胞功能检测，造血干细胞CD34检测试剂盒主要用于造血干细胞移植前干细胞的检测，流式细胞仪7色微球用于仪器日常荧光通道质控，抗血小板抗体检测试剂盒主要用于免疫性血小板减少性患者的诊断及鉴别诊断 | 流式中心
HC1564 |  |  |  | 白细胞分化抗原CD5检测试剂（流式细胞仪法-PE）
HC1565 |  |  |  | 白细胞分化抗原CD14检测试剂（流式细胞仪法-APC）
HC1566 |  |  |  | 白细胞分化抗原CD19检测试剂（流式细胞仪法-PerCP）
HC1567 |  |  |  | 白细胞分化抗原CD38检测试剂（流式细胞仪法-PE）
HC1568 |  |  |  | HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法-FITC）
HC1569 |  |  |  | CD13 检测试剂（CD13 PE-Cy7）
HC1570 |  |  |  | CD10 检测试剂（CD10 APC）
HC1571 |  |  |  | CD33 检测试剂（CD33 FITC）
HC1572 |  |  |  | CD45 检测试剂（CD45 V500-C）
HC1573 |  |  |  | CD25 检测试剂（CD25 APC）
HC1574 |  |  |  | CD2 检测试剂（CD2 V450）
HC1575 |  |  |  | CD4 检测试剂（CD4 APC）
HC1576 |  |  |  | CD4 检测试剂（CD4 PE-Cy7）
HC1577 |  |  |  | CD5 检测试剂（CD5 PE-Cy7）
HC1578 |  |  |  | CD10 检测试剂（CD10 PE-Cy7）
HC1579 |  |  |  | CD56 检测试剂（CD56 PE-Cy7）
HC1580 |  |  |  | CD117 检测试剂（CD117 PE-Cy7）
HC1581 |  |  |  | CD7 检测试剂（CD7 V450 ）
HC1582 |  |  |  | CD11c 检测试剂（CD11c APC）
HC1583 |  |  |  | CD38 检测试剂（CD38 V450）
HC1584 |  |  |  | CD45 检测试剂（CD45 APC-Cy7）
HC1585 |  |  |  | CD45RA 检测试剂（CD45RA PE-Cy7 ）
HC1586 |  |  |  | FMC7 检测试剂（FMC7 FITC）
HC1587 |  |  |  | HLA-DR 检测试剂（HLA-DR PerCP）
HC1588 |  |  |  | CD4 检测试剂（CD4 PE ）
HC1589 |  |  |  | CD15 检测试剂（CD15 V450 ）
HC1590 |  |  |  | CD55 检测试剂 （CD55 PE ）
HC1591 |  |  |  | HLA-DR 检测试剂（HLA-DR APC-Cy7 ）
HC1592 |  |  |  | CD27 检测试剂（CD27 PerCP-Cy5.5）
HC1593 |  |  |  | CD28 检测试剂（CD28 PE ）
HC1594 |  |  |  | CD38 检测试剂（CD38 PE-Cy7 ）
HC1595 |  |  |  | CD71 检测试剂（CD71 APC）
HC1596 |  |  |  | IL-4 检测试剂（IL-4 PE ）
HC1597 |  |  |  | IFN-γ检测试剂（IFN-γ APC）
HC1598 |  |  |  | CD23检测试剂（CD23 PE-Cy7）
HC1599 |  |  |  | CD14检测试剂（CD14 PE-Cy7）
HC1600 |  |  |  | CD10检测试剂（CD10 PerCP-Cy5.5）
HC1601 |  |  |  | CD117检测试剂（CD117 PerCP-Cy5.5）
HC1602 |  |  |  | CD56检测试剂（CD56 BV421）
HC1603 |  |  |  | FMC7检测试剂（FMC7 V450）
HC1604 |  |  |  | CD1a检测试剂（流式细胞仪法）（CD1a PE）
HC1605 |  |  |  | CD127检测试剂（流式细胞仪法）（CD127 PE ）
HC1606 |  |  |  | CD7检测试剂（流式细胞仪法）（CD7 BV421）
HC1607 |  |  |  | HLA-DR检测试剂（流式细胞仪法）（HLA-DR BV421）
HC1608 |  |  |  | 白细胞分化抗原CD38检测试剂（流式细胞仪法-APC）
HC1609 |  |  |  | CD8 检测试剂（CD8-APC）
HC1610 |  |  |  | CD8 检测试剂（CD8 APC-Cy7）
HC1611 |  |  |  | 造血干细胞抗原CD34检测试剂盒（流式细胞仪法）
HC1612 |  |  |  | 流式细胞仪七色设置微球（7 Color Setup Beads）
HC1613 |  |  |  | 抗血小板抗体检测试剂盒（流式细胞仪法-荧光素）
HC1614 | 包埋机 | 北京赛普九洲科技发展有限公司 | SAP-LH | 细胞块制备试剂盒 | 可将脱落细胞制备成组织块，可以多次制片及做免疫组化等以供病理诊断 | 病理科
HC1615 | 呼气分析仪 | 江苏万联达医疗科技有限公司 | WLD810.0500 | 一氧化氮检测器 | 电化学原理的一氧化氮检测器，配合已有的呼气分析仪用于检测呼出气体中的一氧化氮浓度，通过检测一氧化氮浓度值判定患者疾病及用药。
HC364 | 医用多功能离心机 | 山东威高新生医疗器械有限公司 | WG-YLJ-I | 富血小板血浆（PRP）制备用套装 | 离心设备及耗材：需符合第三代PRP离心技术标准，血小板回收率应达到95%，提取5mlPRP抽血量≤10ml，一次性离心（十分钟内） | 手足外科