## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
1649 | 肌电图诱发电位仪 | Keypoint | 9031A070 | 针电极 | 肌电图检查时作为记录电极使用
1650 | / |  |  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 适用于骨科手术操作，包括但不限于骨折复位固定、骨组织切除、人工关节/脊柱植入物安装、骨水泥操作等；2.保护术者手部免受体液、血液、器械划伤及化学药物（如骨水泥单体）的侵害；3.保障手术操作的精准度，减少手套对触觉灵敏度的影响
1651 | / |  |  | 聚醚醚酮颅骨修补系统 | 在颅骨修补术中，用于对颅骨进行修补的植入性耗材，尺寸、大小、厚度等参数可根据患者情况进行定制
1652 | 耳鼻喉动力系统 | 美敦力 | 1898001 | 一次性使用刨削刀 | 用于耳鼻喉手术中连接动力系统，进行病变组织的切除，达到治疗目的
1653 | / |  |  | 电极导线递送系统及附件 | 通过该电极导线递送系统及附件将普通起搏电极导线准确送至希氏束或左束支位置实现传导束起搏
1654 | 血气生化分析仪 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | i15A | 血气生化试剂盒（干式电化学法） | 用于血滤患者血气指标的监测，采用的检测方法为干式检测。
1655 | / |  |  | 人工乳房植入体 | 乳腔镜下进行胸肌前术式用普通型低凸人工乳房植入体
1656 | / |  |  | 乳房软组织加强补片 | 用于乳房重建手术中替代自身组织，使植入物假体进行充分的覆盖
1657 | / |  |  | 一次性使用鼻咽通气异型导管 | 适用于小儿短小手术、全麻诱导期、麻醉复苏期、区域麻醉的应用以及镇静下的麻醉（非插管手术），也用作无痛胃肠镜、无痛支气管镜、无痛气管镜等检查或治疗及儿童门诊镇静
1658 | / |  |  | 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，对血管狭窄病变进行预扩张处理。
1659 | / |  |  | 鼻窦球囊导管 | 应用于鼻窦球囊扩张术，利用球囊的膨胀对窦口结构施压、扩张，无弹性的骨性结构骨折、破坏，有弹性回缩力的黏膜组织受压、塑型，使因发炎而缩小或闭塞的的通道恢复到原来的大小或稍大一些，使空气顺利进入鼻窦，达到治疗的目的
1660 | / |  |  | 异体骨 | 用于脊柱椎体间、椎板间、小关节间、横突间植骨融合以增强脊柱稳定性；以及因外伤、手术、感染或肿瘤切除导致的骨缺损修复，通过提供支撑结构促进新骨生长
1661 | / |  |  | 一次性使用穿刺针 | 用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）进行经皮穿刺
1662 | / |  |  | 一次性使用腹壁穿刺缝合器 | 穿刺器、缝合器、缝合线的三械合一，具备穿刺，缝合二个功能，能有效缝合穿刺孔内口及深部组织