## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
1663 | 网电源供电骨组织手术设备 | 上海博进电子仪表设备工贸有限公司 | BJWJZ-2 | 骨科用电钻头 | 用于连接在动力手柄上，在外科手术中对骨组织进行钻、锯、磨、铣等操作
1664 | 微酸性电解水生成器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | XH SAEW-20-4000-KA | 微酸性电解水A液 | 电解生成消毒液
1665 |  |  |  | 微酸性电解水B液 | 电解生成消毒液
1666 | 心脏血流动力监测仪 | 血动图（山东）智能科技有限公司 | CHM P1905W | 一次性使用心电电极 | 在对患者进行检测过程中，捕捉心脏收缩、舒张过程中主动脉的容积变化，配合设备传感器，能够进行精准信号传输，转化成对临床有价值的血流动力学参数，辅助临床对高血压患者进行个体化用药治疗。
1667 | 染色机 | Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd | BOND-III | 免疫组化试剂 | 用于免疫组化反应过程中、抗原抗体复合物的显色、抗原的修复、石蜡切片的脱蜡、残余物的清洗、机器识别相应的抗体、清洗试剂针、机器识别相应的玻片、识别相应的抗原
1668 | 连续性血液净化设备 | 上海百特医疗用品有限公司 | PrisMax CN | 血浆置换用管路 | 连续性血液净化装置配合使用，用来提供连续性血液净化。用于急性肾衰竭和 /或容量负荷过重的患者。
1669 |  |  |  | 血液透析滤过套装 | 用于治疗连续性血浆置换，治疗需去除血浆成分的疾病。
1670 | 脉搏血氧及脑电测量仪 | 迈心诺公司 | Radical-7(Touchscreen),RDS-7(Root), SedLine,O3 | 一次性脑电传感器 | 用于脉搏血氧及脑电测量仪监测麻醉深度及实时脑电状态的专用配套耗材
1671 | 全自动间接免疫荧光操作\酶联免疫一体机 | EUROIMMUN Medizinische Labordiagnost ika AG | Aprinter XL:IFA/ELISA include Incubator | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | aPS/PT是一种新型抗磷脂抗体，满足临床对抗磷脂综合征（APS）等疾病诊治的需求，提高检测结果的敏感性及特异性。
1672 |  |  |  | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | aPS/PT是一种新型抗磷脂抗体，满足临床对抗磷脂综合征（APS）等疾病诊治的需求，提高检测结果的敏感性及特异性。
1673 | 氟多功能自动化合成模块 | 派特科技 | PET-MF-2V-IT-I | 18F-AV45试剂盒 | 用于正电子发射断层扫描（PET）的放射性示踪剂，主要被用于阿尔茨海默病（AD）及其他神经退行性疾病的研究和诊断。
1674 |  |  |  | 18F-AV1451试剂盒 | 用于正电子发射断层扫描（PET）的放射性示踪剂，主要用于检测和成像大脑中Tau蛋白的沉积，在阿尔茨海默病（AD）等神经退行性疾病的研究和诊断中具有重要作用。
1675 |  |  |  | 18F-F(A1)-Pentixfor试剂盒 | 用于靶向CXCR4受体的分子探针，能够与CXCR4受体特异性结合，用于PET成像。CXCR4受体在多种生理和病理过程中发挥关键作用，特别是在肿瘤的生长、侵袭、转移以及炎症反应等方面。
1676 |  |  |  | 18F-FP-CIT试剂盒 | 用于正电子发射断层扫描（PET）的放射性示踪剂，主要应用于帕金森病（PD）及多巴胺能系统相关疾病的诊断与评估。
1677 | / | / | / | 小针刀 | 治疗腱鞘炎肩周炎筋膜炎松解
1678 |  |  |  | 痛点注射包 | 超声引导下疼痛部位，无菌注射治疗
1679 |  |  |  | 带导丝硬膜外导管 | 骶管，硬膜外植入做镇痛治疗，有导丝便于植入
1680 |  |  |  | 尺骨跟骨髓内钉 | 用于尺骨干骨折、跟骨骨折的微创治疗
1681 |  |  |  | 可微创置入钛缆系统 | 用于四肢骨干骨折的微创治疗，可小切口放置
1682 |  |  |  | 股骨颈动力交叉固定系统（FNS） | 用于股骨颈骨折的微创治疗
1683 |  |  |  | 肺动脉球囊扩张导管 | 目前治疗慢性血栓栓塞性肺动脉高压采用球囊对肺动脉栓塞狭窄部位进行球囊扩张治疗，由于肺动脉的分支较多，栓塞的血管部位不同，需要对应的治疗球囊直径1-7mm,长度10-30mm该范围专用于对肺动脉扩张的球囊。
1684 | 全自动病原体检测系统 | Cepheid | GX-XVI R2 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 试剂：艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒 检测方法：实时荧光PCR 检测指标：艰难梭菌核酸检测 样本：粪便、肛肠拭子 重点需求科室：消化科、感染科、ICU、血液科、肿瘤科及长期使用抗生素或住院的患者。
1685 | / | / | / | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | 试剂：隐球菌荚膜多糖检测试剂盒 检测方法：胶体金法 检测指标：隐球菌荚膜多糖抗原 样本：血清 重点需求科室：感染科、神经内科、呼吸科及免疫低下患者如HIV感染者、器官移植者等。
1686 | 全自动妇科分泌物分析系统 | 迪瑞 | GMD-S600 | 阴道分泌物分析试纸条（干化学法） | 用于对阴道分泌物中唾液酸苷酶、白细胞酯酶、过氧化氢、N-乙酰氨基己糖苷酶、乳酸、氧化酶、β-葡萄糖醛酸酶、脯氨酸氨基肽酶、酸碱度的体外定性检测
1687 |  |  |  | 有形成分分析用层流液 | 对阴道分泌物中有形成分计数提供测试环境
1688 |  |  |  | 细胞保存液 | 用于对阴道分泌物采样拭子中各类细胞的洗脱和保存
1689 |  |  |  | 阴道分泌物有形成分染色液 | 用于对阴道分泌物中各类细胞进行染色
1690 |  |  |  | 妇科分泌物分析系统用清洗液 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液
1691 |  |  |  | 有形成分分析聚焦液（水平2） | 用于显微成像系统焦面位置的确定
1692 |  |  |  | 有形成分分析校准液 | 用于对分析系统的校准，以保证仪器测试的准确性
1693 |  |  |  | 有形成分分析质控液（阳性水平3） | 用于阴道分泌物中有形成分测试过程的质量控制
1694 |  |  |  | 有形成分分析质控液（阴性） | 用于阴道分泌物中有形成分测试过程的质量控制
1695 |  |  |  | 阴道分泌物干化学分析质控物 | 用于阴道分泌物干化学定性项目的质量控制
1696 |  |  |  | 一次性使用采样器 | 用于阴道分泌物样品采集、运输和储存
1697 |  |  |  | 一次性采样拭子 | 用于阴道分泌物样品采集
1698 | 全自动化学发光免疫分析系统Cobas e801 | 罗氏 | Cobas e801 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Vitamin D total II | 标本类型：血清 方法学：电化学发光法 检测项目：骨代谢标志物包括25-羟基维生素D； β-胶原特殊序列检测；骨钙素；甲状旁腺素；总I型胶原氨基端延长肽。 临床沟通会中老年病科、内分泌科及关节外等科室提出检验骨代谢标志物需求，希望尽早开展。
1699 |  |  |  | 25-羟基维生素D定标液Vitamin D total II CalSet
1700 |  |  |  | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法） Elecsys β-CrossLaps/serum
1701 |  |  |  | β-胶原特殊序列定标液
1702 |  |  |  | 骨钙素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys N-MID Osteocalcin
1703 |  |  |  | 骨钙素定标液
1704 |  |  |  | 甲状旁腺素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys PTH
1705 |  |  |  | 甲状旁腺素定标液 CalSet II PTH
1706 |  |  |  | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys total P1NP
1707 |  |  |  | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 total PINP CalSet
1708 |  |  |  | 免疫多项质控品 PreciControl Varia
1709 |  |  |  | 25-羟基维生素D质控品PreciControl Vitamin D total II
1710 | 全自动化学发光免疫分析系统MAGLUMI X8 | 新产业 | MAGLUMI X8 | 弓形虫IgG抗体 | 标本类型：血清 方法学：化学发光法 检测项目：TORCH包括弓形虫IgG/IgM抗体；风疹病毒IgG/IgM抗体；巨细胞病毒IgG/IgM抗体；Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG/IgM抗体；Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG/IgM抗体。 临床沟通会中血液病房、妇科病房等科室提出检验需求，希望尽早开展，补足TORCH缺少的项目。
1711 |  |  |  | 弓形虫IgM抗体
1712 |  |  |  | 风疹病毒IgG抗体
1713 |  |  |  | 风疹病毒IgM抗体
1714 |  |  |  | 巨细胞病毒IgG抗体
1715 |  |  |  | 巨细胞病毒IgM抗体
1716 |  |  |  | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG抗体
1717 |  |  |  | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgM抗体
1718 |  |  |  | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG抗体
1719 |  |  |  | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体
1720 |  |  |  | EB病毒早期抗原IgG抗体 | 标本类型：血清 方法学：化学发光法 检测项目：1.EB病毒抗体包括EB病毒早期抗原IgG抗体；EB病毒衣壳抗原IgG抗体；EB病毒衣壳抗原IgM抗体；EB病毒核抗原IgG抗体。 2.EB病毒IgA抗体包括EB病毒早期抗原IgA抗体和EB病毒衣壳抗原IgA抗体。 优化检测方法，降低耗占比，更加精准为临床提供检验结果。
1721 |  |  |  | EB病毒衣壳抗原IgG抗体
1722 |  |  |  | EB病毒衣壳抗原IgM抗体
1723 |  |  |  | EB病毒核抗原IgG抗体
1724 |  |  |  | EB病毒早期抗原IgA抗体
1725 |  |  |  | EB病毒衣壳抗原IgA抗体
1726 |  |  |  | 胰岛素原 | 标本类型：血清 方法学：化学发光法 检测项目：胰岛素原 临床沟通会中内分泌科提出检验需求，希望尽早开展。
1727 |  |  |  | 甲型流行性感冒病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 标本类型：血清 方法学：化学发光免疫分析法 检测项目：甲型流感病毒抗体IgM；乙型流感病毒抗体IgM。 季节性流感流行期间，病毒感染患者明显上升，临床的检测需求量增加，同时对检测结果的报告时间提出了更高的要求。与临床相关科室急诊，呼吸等科室的沟通，更换化学发光的方法来检测，满足需求。
1728 |  |  |  | 乙型流行性感冒病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法）
1729 |  |  |  | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 标本类型：血清 方法学：磁微粒化学发光法 检测项目：抗环瓜氨酸肽抗体 现用透射比浊法方法学准确度欠佳，更换后可以优化检测方法，降低耗占比，更加精准为临床提供检验结果。
1730 | 全自动酶免工作站 | 艾德康 | ADC600 | 七种肺癌相关抗体检测试剂盒 | 标本类型：血清 方法学：酶联免疫法 检测项目：七种肺癌相关抗体 临床需求科室：呼吸科、胸外科、体检中心等。
1731 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | cobas e411 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒（电化学发光法） | 用于电化学发光法检测血液中胃泌素释放肽前体。
1732 |  |  |  | 胃泌素释放肽前体定标液 | 主要用于胃泌素释放肽前体项目定标。
1733 |  |  |  | 肺癌相关肿瘤标志物质控品PreciControl Lung Cancer | 主要用于胃泌素释放肽前体项目质量监测。
1734 | 全自动生化分析系统 | 日立 | 3500 | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 用于体外定量测定人脑脊液或尿液中总蛋白的含量。
1735 |  |  |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | 用于体外定量测定人血清或尿液中N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶的活力
1736 |  |  |  | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | 用于体外定量测定人体血清或血浆中腺苷脱氨酶活力。
1737 |  |  |  | 腺苷脱氨酶校准品 | 用于腺苷脱氨酶项目的校准
1738 |  |  |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶质控品水平1 | ⽤来监测实验室测定过程N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶精密度的室内质控品
1739 |  |  |  | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶质控品水平2 | ⽤来监测实验室测定过程N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶精密度的室内质控品
1740 |  |  |  | 尿液特定蛋白非定值质控品（523-1低值） | ⽤来监测实验室测定过程尿液特定蛋白精密度的室内质控品
1741 |  |  |  | 尿液特定蛋白非定值质控品（523-2高值） | ⽤来监测实验室测定过程尿液特定蛋白精密度的室内质控品
1742 |  |  |  | 尿液定量生化液体非定值质控品（低值） | ⽤来监测实验室测定过程尿生化项目精密度的室内质控品
1743 |  |  |  | 尿液定量生化液体非定值质控品（高值） | ⽤来监测实验室测定过程尿生化项目精密度的室内质控品
1744 | 化学发光分析仪 | 雅培 | 全自动免疫分析仪ARCHITECT i2000sr | 万古霉素测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 用于体外定量测定人血清或血浆中的万古霉素。
1745 |  |  |  | 万古霉素校准品 | 用于万古霉素项目的校准
1746 |  |  |  | 卡马西平测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 用于体外定量测定人血清或血浆中的卡马西平。
1747 |  |  |  | 卡马西平校准品 | 用于卡马西平项目的校准
1748 |  |  |  | 丙戊酸测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 用于体外定量测定人血清或血浆中的丙戊酸。
1749 |  |  |  | 丙戊酸校准品 | 用于丙戊酸项目的校准
1750 |  |  |  | 苯妥英测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 用于体外定量测定人血清或血浆中的苯妥英。
1751 |  |  |  | 苯妥英校准品 | 用于苯妥英项目的校准
1752 |  |  |  | 苯巴比妥测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） | 用于定量测定人血清或血浆中的苯巴比妥。
1753 |  |  |  | 苯巴比妥校准品 | 用于苯巴比妥项目的校准
1754 |  |  |  | 免疫复合质控品 | 用于监控实验室检测以下分析物的精密度:卡马西平，肌酸激酶同工酶(CK-MB)，地高辛，庆大霉素，肌红蛋白，苯巴比妥，苯妥英，茶碱，丙戊酸，万古霉素。
1755 |  |  |  | 免疫抑制剂复合质控品 | ⽤来监测实验室测定过程免疫抑制剂精密度的室内质控品
1756 |  |  |  | 移植预处理管 | 用于对样本进行分析前预处理使用
1757 |  |  |  | 样本萃取液 | 样本萃取液用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出治疗药物。
1758 |  |  |  | 治疗药物监测质控物 | ⽤于监测实验室测定过程中治疗药物项目精密度的室内质控品
1759 | 全自动血型分析仪 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | Blozer 120 | 交叉配血质控品 | 采用玻璃珠法进行交叉配血适用的室内质控品。
1760 | / |  |  | a-醋酸萘酚酶染色（a-NAE） | 利用三种试剂手工染色的方法对骨髓白血病细胞进行化学染色，分别检测a-醋酸萘酚酶、糖原、氯醋酸AS-D萘酚酯酶的阳性率
1761 |  |  |  | 糖原染色（PSA）
1762 |  |  |  | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染液（AS-DCE）
1770 | 医用核酸分子杂交仪HB-2012A | 广东凯普 | HB-2012A | 37种人乳头状瘤病毒分型检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 采用荧光定量PCR方法对女性患者宫颈分泌物或男性患者尿道口和冠状沟分泌物进行37种人乳头状瘤病毒基因型（可检测的型别有高危型：16、18、26、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82；低危型：6、11、40、42、43、44、54、61、70、72、81；疑似高危型：34、55、57、67、69、71、83、84）进行检测分析。主要应用的临床科室：妇科、体检科、皮肤科、耳鼻喉科、泌尿外科、肛肠科等科室。可对皮肤癌、食道癌和鼻咽部位的病变进行辅助诊断。
1771 |  |  |  | 遗传性耳聋基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 采用PCR+低密度基因芯片导流杂交方法对成人患者外周血和儿童足底血斑样本进行耳聋易感基因检测分析，主要应用的临床科室：产科、儿科、耳鼻喉科、体检中心等。
1772 | 全自动核酸提取仪 | 江苏硕世 | SSNP-3000A | 核酸提取或纯化试剂 | 该试剂盒用于组织或细胞样本核酸的提取、富集、纯化，其处理后产物用于临床体外检测使用。
1773 |  |  |  | 核酸提取试剂 | 该试剂盒用于全血样本核酸的提取步骤，其处理后的产物用于临床体外检测使用。
1774 | 全自动血气分析仪 | 雷度 | ABL90FLEX | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 检测项目：血气分析+乳酸+一氧化碳。特殊需求：需血气采血管内置混匀球，放置血气分析仪器上，在避免溶血风险前体下，实现样本自动混匀，自动上机功能。节省了护理和检验的人力混匀时间，同时提高血气检测质量，减少血气标本凝集率以及人工混合造成样本不均匀，产生的结果误差。
1775 | / |  |  | 抗桥粒芯糖蛋白1抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 标本类型：血清 方法学：酶联免疫法 检测项目：天疱疮相关抗体包括抗桥粒芯糖蛋白1抗体IgG；抗桥粒芯糖蛋白3抗体IgG；抗BP180抗体IgG；抗BP230抗体IgG。 临床上天疱疮患者逐渐增多，皮肤科提出检测需求，希望尽早开展。
1776 |  |  |  | 抗桥粒芯糖蛋白3抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
1777 |  |  |  | 抗BP180抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
1778 |  |  |  | 抗BP230抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
1779 | 荧光显微镜 | Olympus | CX22LEDRFS1 | 抗表皮棘细胞桥粒抗体/抗表皮基底膜抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 标本类型：血清 方法学：间接免疫荧光法 检测项目：抗表皮棘细胞桥粒抗体；抗表皮基底膜抗体。 临床上天疱疮患者逐渐增多，皮肤科提出检测需求，希望尽早开展。