## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2003 | 医用内窥镜图像处理器 | 鑫海合星 | XH-DISP-P01 | 一次性使用胆胰成像导管 | 一次性使用胆胰成像导管与配套的医用内窥镜图像处理器连接使用，适应胆胰管解剖结构走形特点，为手术过程的诊疗提供高质量成像，高清视野。四向调节弯曲角度适应胆胰管区域特征轻松易操作。
HC2004 | 连续性血液净化设备 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-5000 | 连续性血液净化管路 | 配合血液净化设备使用，供连续性血液净化治疗时，作为血液体外循环通道及液路通道。
HC2005 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | ERA-G5 | 静脉腔内射频闭合导管 | 用于静脉腔内射频闭合术治疗过程中，连接静脉射频闭合发生器，进行腔内闭合治疗，直接连接型
HC2006 | 远程可视化气道管理系统 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | iS-PF1、insight iS3-Fn2 | 一次性无菌双腔支气管插管 | 准确定位双腔插管的置入位置是否准确，双腔插管置入结束后摆体位时，可以有效观察到管路是否会移位，保证手术顺利、安全的进行
HC2007 |  |  |  | 一次性使用气管插管 | 可视化气管插管可以实时监测,可以辅助定位置入支气管封堵器
HC2008 |  |  |  | 一次性使用医用喉罩 | 能够提供高可靠性的气道视频监测功能，有效防止食道反流，能够持续、实时监测手术中人工气道
HC2009 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 辉博 | PHENIX 4S | 一次性阴道电极 | 一次性筛查电极探头，具有稳定传递电刺激信号和盆底肌肌电信号采集的功能。
HC2010 |  |  |  | 阴道电极 | 单人可重复使用治疗探头，与盆腔电刺激或肌电反馈类主机配套使用。用于传递电刺激信号及盆底肌肌电信号。
HC2011 | 基因测序仪 |  |  | 非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋(FFPE)组织样本中的肿瘤突变负荷(TMB)。针对抗肿瘤药物卡瑞利珠单抗，检测结果与免疫组相对于化疗组的无进展生存期的延长相关。
HC2012 |  |  |  | 人类9基因联合检测突变试剂盒（可逆末端终止测序法） | 覆盖非小细胞肺癌重要的靶向治疗相关的9个基因，二代测序检测技术，提升了罕见靶点检测性能及检测范围。
HC2013 |  |  |  | 人类10基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 用于定性检测非小细胞肺癌(NSCLC)、结直肠癌(CRC)患者经中性福尔马林固定的石蜡包埋(FFPE)的组织样本中EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF/HER2/MET基因变异。其中,针对NSCLC,EGFR基因中:19号外显子缺失(19del)、L858R点突变用于吉非替尼片的伴随诊断检测,T790M点突变用于甲磺酸奥希替尼片的伴随诊断检测;ALK基因重排 (融合)和ROS1基因重排 (融合)用于克唑替尼胶囊的伴随诊断检测;针对CRC,KRAS基因野生型用于西妥昔单抗注射液的伴随诊断检测。本试剂盒可用于定性检测非小细胞肺癌(NSCLC)患者血浆样本中EGFR 20号外显子插入突变,用于埃万妥单抗注射液的伴随诊断。确保检测准确，同时匹配临床靶向治疗需求。
HC2014 |  |  |  | 人KARS/ BRAF基因突变检测试剂盒(可逆末端终止法) | 涵盖≥60个与消化道肿瘤靶向治疗、免疫治疗和遗传易感相关基因，采用探针杂交捕获建库的高通量二代测序技术（NGS）进行变异检测，涵盖点突变、插入/缺失、拷贝数变异、重排/融合等基因变异类型，为消化道肿瘤患者提供靶向用药指导、免疫治疗评估等有临床价值的参考信息。