## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2003 | 医用内窥镜图像处理器 | 鑫海合星 | XH-DISP-P01 | 一次性使用胆胰成像导管 | 1.耗材种类：☑医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.☑ 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：一次性使用胆胰成像导管与配套的医用内窥镜图像处理器连接使用，适应胆胰管解剖结构走形特点，为手术过程的诊疗提供高质量成像，高清视野。四向调节弯曲角度适应胆胰管区域特征轻松易操作。
HC2004 | 连续性血液净化设备 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | SWS-5000 | 连续性血液净化管路 | 1.耗材种类：☑医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.☑ 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：配合血液净化设备使用，供连续性血液净化治疗时，作为血液体外循环通道及液路通道。
HC2009 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 辉博 | PHENIX 4S | 一次性阴道电极 | 1.耗材种类：☑医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：一次性筛查电极探头，具有稳定传递电刺激信号和盆底肌肌电信号采集的功能。
HC2010 |  |  |  | 阴道电极 | 1.耗材种类：☑医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：单人可重复使用治疗探头，与盆腔电刺激或肌电反馈类主机配套使用。用于传递电刺激信号及盆底肌肌电信号。
HC2015 | 双泵血液透析机 | 日机装株式会社 | DBB-EXA | 双泵血液透析滤过机体细菌过滤器 | 1.耗材种类：☑医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证 / 备案凭证：☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 □ 项目收费 ； 国家医保编码： □ 有 ☑ 无 4.主要用途：用于双泵血液透析机中对透析液进行过滤。 5.关键性能指标：内径 / 膜厚 (um)：210/50 膜面积 (m²)：1.0 滤过方向：中空纤维内侧到外侧 灭菌法：伽马射线消毒 连接：安装用支架 微粒滤除性能：微粒大于等于 10um：25 个 /ml 以下，微粒大于等于 25um 不超过 3 个 /ml 细菌滤除性能小于 1CFU/10ML 内毒素滤除性能小于 0.03EU/ML
HC2016 | 双泵血液透析机 | 日机装株式会社 |  | 双泵血液透析滤过体外循环管路 | 1.耗材种类：☑医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证 / 备案凭证：☑有 □ 无 3.☑患者收费 ☑ 项目收费 ； 国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：用于双泵血液透析机中，在透析治疗期间，建立一个将患者血液安全引出、经过净化、再返回患者体内的封闭通道。 5.关键性能指标：连通接头、滑动接头、开关夹子、导管、采样接头、三通、锁紧接头、螺旋通、护套、泵接头、泵管、锁紧接头帽、滴斗瓶、透析接头、过滤网和压力传感器保护罩。Y 型连接管在线生成置换液引流、滤器前压监测。
HC2017 | 电解质血气分析仪 | 西门子 | RAPIDPoint500e | 血气测定试剂盒 | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证 / 备案凭证：☑有 □ 无 3.□患者收费 ☑ 项目收费 ； 国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：（电极法）用于检测血气分析，包含清洗液和血气质控。 5.关键性能指标：检测 PH 值、氧分压、二氧化碳分压、钠离子、钾离子、氯离子、钙离子、葡萄糖、乳酸、总胆红素、总血红蛋白、氧合血红蛋白、还原血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白、硫化血红蛋白。
HC2018 | 便携式细菌内毒素快速测定仪 | Charles River Laboratories, Inc | Endosafe nexgen pts | BET 快速检测卡片（FDA 未检） | 1.耗材种类：□医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 ：细菌内毒素快速检测 2.医疗器械注册证/备案凭证： □ 有 ☑ 无 3.□ 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 ☑ 无 4.主要用途：主要用于对放射性药物进行准确、便捷、实时的检测，7-15 分钟内可获得细菌内毒素检测结果，无需做标准曲线等繁琐工作流程。 5.关键性能指标： 灵敏度：10 - 0.1EU/mL，范围，温度：37°C±1°C，内毒素回收率范围：50 - 200%，反应时间：7-15 分钟，加样通道数量：四通道，每个通道需包被试剂和显色底物、标准内毒素表。加样要求：每通道加 25μL 样品
HC2019 |  | Charles River Laboratories, Inc | Endosafe nexgen pts | BET 快速检测卡片（FDA 检） | 1.耗材种类：□医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 ：细菌内毒素快速检测 2.医疗器械注册证/备案凭证： □ 有 ☑ 无 3.□ 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 ☑ 无 4.主要用途：主要用于对放射性药物进行准确、便捷、实时的检测，7-15 分钟内可获得细菌内毒素检测结果，无需做标准曲线等繁琐工作流程。 5.关键性能指标： 灵敏度：10 - 0.1EU/mL，范围，温度：37°C±1°C，内毒素回收率范围：50 - 200%，反应时间：7-15 分钟，加样通道数量：四通道，每个通道需包被试剂和显色底物、标准内毒素表。加样要求：每通道加 25μL 样品
HC2020 | 连续性血液净化用透析过滤器及配套管路 | 上海百特医疗用品有限公司 | PrisMax CN | 连续性血液净化用透析过滤器及配套管路 Prismaflex ST Set | 1.耗材种类：☑医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.☑ 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途用于连续性血液净化治疗的透析滤过器及配套管路 5.关键性能指标：无菌、无热原、生物相容性，中空纤维的材料为丙烯腈和甲基丙烯磺酸钠共聚物 + 聚乙烯亚胺