## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2052 | / | / | / | 一次性使用医用雾化器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：þ有 3.主要用途：用于住院或门诊患者雾化吸入使用 4.关键性能指标：由咬嘴/面罩（医用PVC/硅胶/PP）、导管（医用PVC/PE）、雾化杯（医用PP）组成，雾化粒径1-5μm（有效沉积呼吸道粒径占比≥60%）、雾化速率0.15-0.3mL/min、残液量≤0.5mL；密封包装保质期≥2年，接口规格通用（适配主流雾化主机），面罩分成人/儿童款，贴合面部无漏雾
HC1614 | 包埋机 | 北京赛普九洲科技发展有限公司 | SAP-LH | 细胞块制备试剂盒 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于样本前处理、固定细胞作用等，如细针穿刺物、切割针活检、体液以及其他细胞学制备的残余沉积物和各种组织微小碎片的石蜡包埋块制作，可以多次制片及做免疫组化等以供病理诊断。 5.关键性能指标：室温下为透明固体状，无异物和气泡：在金属浴中加热至70°C时呈液体状，试剂应洁净，无异物和色差。PH值：试剂在融化状态下的pH值，应为6.0-8.0之间。
HC2091 | / | / | / | 导管鞘组 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：用于需经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术，如冠状动脉造影手术中，为其他介入器械提供通路。 5.关键性能指标：经环氧乙烷灭菌一次性使用、无热原，产品应由鞘管组件、扩张器组件、穿刺针组件、亲水涂层导引导丝和塑柄手术刀组成。
HC2092 | / | / | / | 药物涂层冠脉球囊导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：在不开展支架植入术时，通过球囊扩张和局部释放抗增殖药物，抑制血管内膜增生，用于治疗冠心病。 5.关键性能指标：①载药涂层： 尿素，天然代谢产物，作为载体不会发生刺激血管壁，降低炎症风险，生物安全性高；②适应症：支架内再狭窄
HC2093 | / | / | / | 一次性使用无菌喉罩气管导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：用于磁导航引导胸腔镜手术 5.关键性能指标：无菌、无热原、管径足够手术操作，且同时应不影响患者自主呼吸
HC2094 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 Constellation Vision System and Accessories | 爱尔康 | Constellation | 25Ga+ 联合功能玻切头 —— 20000 CPM / 0.9mm，普通照明光纤 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：适用常规玻璃体切割、标准眼底手术。 5.关键性能指标：无菌，可满足超声乳化及玻璃体切除联合手术需求。25Ga+ ,玻切头斜面设计，切割+灌注/照明等功能整合在一起。
HC2095 |  |  |  | 25Ga+ 复合功能玻切头 —— 20000 CPM，普通照明光纤 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：适用需要多功能集成、简化器械更换的常规/复杂玻切手术。 5.关键性能指标：无菌，可满足玻璃体切除手术及辅助功能需求。25Ga+ ,玻切头斜面设计，功能集成度更高，操作更一体化。
HC2096 |  |  |  | 25Ga+ HyperVit 玻切头 —— 20000 CPM，斜面 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：适用复杂玻璃体、黄斑手术、牵拉明显的病例。 5.关键性能指标：无菌，可满足玻璃体切除手术需求。25Ga+ ,玻切头斜面设计，切割效率更高，对玻璃体牵拉更小，更安全。
HC2097 |  |  |  | 23Ga 联合功能玻切头 —— 10000 CPM / 0.9mm，普通照明光纤 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：适用常规玻璃体切割、标准眼底手术。 5.关键性能指标：无菌，可满足超声乳化及玻璃体切除联合手术需求。23Ga+, 玻切头斜面设计，切割+灌注/照明等功能整合在一起。
HC2098 |  |  |  | 23Ga 复合功能玻切头 —— 10000 CPM，普通照明光纤 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：适用需要多功能集成、简化器械更换的常规/复杂玻切手术。 5.关键性能指标：无菌，可满足玻璃体切除手术及辅助功能需求。23Ga+ ,玻切头斜面设计，玻切头斜面设计，功能集成度更高，操作更一体化。
HC2099 |  |  |  | 23Ga UltraVit 玻切头 —— 10000 CPM，斜面 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：适用复杂玻璃体、黄斑手术、牵拉明显的病例。 5.关键性能指标：无菌，可满足玻璃体切除手术需求。23Ga+ ,玻切头斜面设计，切割效率更高，对玻璃体牵拉更小，更安全。
HC2100 | 波切超乳一体机 | 歌德 | Megatron S4 | 玻璃体切割头套包(25G、23G) | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：玻璃体切割手术治疗玻璃体积血、视网膜脱离、黄斑裂孔、黄斑前膜、晶状体全脱位、人工晶体脱位、增殖性糖尿病性视网膜病变等手术治疗。 5.关键性能指标：提供稳定的眼压压力，光源参数稳定、光辐射安全、不损伤视网膜。一次性使用避免，满足玻璃体腔内气体及硅油的填充。
HC2101 | 眼科Nd：YAG倍频激光治疗仪 | 法国光太 | VITRA 2 | 25G弧形眼科激光光纤、23G弧形眼科激光光纤 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：玻璃体切割手术术中需行眼内激光治疗，例如增殖性糖尿病性视网膜病变，视网膜裂孔，静脉阻塞等疾病。 5.关键性能指标：激光能量可调控，材质柔软，操作灵活，配套25G、23G穿刺系统使用。
HC2102 | 血液细胞分选仪 | 晶准 | CTC100 Pro | 免疫显色试剂A型 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3. 项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于鉴定循环肿瘤细胞并进行计数和分型 5.关键性能指标：pH 值：缓冲液的 pH 值范围为 7.40±0.10。染色效果及阳性率：对 80000 个白细胞和 100 个 HT-29 细胞分别进行染色处理，白细胞核呈蓝色（DAPI 通道），细胞膜呈橘黄颜色（RhoD 通道）和无颜色（FITC 通道）；HT29 细胞核呈蓝色（DAPI 通道），细胞膜呈绿色（FITC 通道）和无颜色（RhoD 通道）；HT-29 细胞的阳性率应在 90%以上。 开瓶稳定性：开瓶后试剂保存有效期至少为 30 天。
HC2103 |  |  |  | 一次性细胞采集过滤器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3. 患者收费；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于肿瘤细胞的分离，对细胞进行病理学分析。 5.关键性能指标：细胞回收率：不少于 50%。 过滤膜内径：过滤主通道中的过滤膜内径为（1.00±0.02）mm。
HC2104 |  |  |  | 样本萃取液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 5.关键性能指标：试剂应无沉淀、无悬浮物或絮状物。 细胞回收率：应大于 80%。 开瓶稳定性：开瓶后的有效期至少为 1 个月。
HC2105 |  |  |  | 缓冲液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：循环肿瘤细胞前处理。 5.关键性能指标：清澈透明的液体，无沉淀、无悬浮物、无絮状物。 PH 值偏差：PH 值在 7.40±0.10 范围内。 电导率偏差：电导率在 15.10±0.50mS/cm 范围内。 开瓶稳定性：开瓶后的有效期至少为 3 个月。
HC2106 |  |  |  | 免疫显色试剂P型 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于鉴定循环肿瘤细胞并进行计数和分型和PD-L1检测。 5.关键性能指标：染色效果及阳性率：对 100 个 SK-BR-3 细胞进行染色处理，SK-BR-3 细胞膜呈红色（Cy5 通道）；SK-BR-3 细胞的阳性率应在 90%以上。 开瓶稳定性：开瓶后试剂保存有效期至少为 30 天。
HC2107 | 超声外科吸引系统 | 史赛克 | UST-2001 | 一次性通用头端 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：适用于开放或显微/内镜下微创神经外科手术，包括脑膜瘤、胶质瘤、神经鞘瘤、脊索瘤、神经脊柱等相关手术，用于软组织的消融乳化，及骨组织的切割、打磨。 5.关键性能指标：耗材类：无菌、铝合金材质。
HC2108 |  |  |  | 一次性吸引冲洗管路 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：适用于开放或显微/内镜下微创神经外科手术，包括脑膜瘤、胶质瘤、神经鞘瘤、脊索瘤、神经脊柱等相关手术，用于软组织的消融乳化，及骨组织的切割、打磨。 5.关键性能指标：耗材类：无菌、医用软质 PVC。
HC2109 | 甲醛灭菌生物阅读器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | JS-0104-S | 低温蒸汽甲醛灭菌1小时极速生物指示剂
HC2110 | 极速生物阅读器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | JS-3003-S | 过氧化氢低温等离子体灭菌极速生物指示剂
HC2111 | 自动阅读器 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | JS-3002-S | 极速生物综合挑战测试包