## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC614 | 低频电子脉冲红外治疗仪 | 北京中科亿康 | WH290-I型 | 医用冰垫 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：辅助于WH290系列低频电子脉冲红外治疗仪用于乳腺良性病治疗（包含但不限于乳腺疼痛、包块、溢液），用于发热患者的局部降温 5.关键性能指标：由无纺布、降温物质组成。降温物质应至少不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，非无菌产品。
HC615 |  | 北京中科亿康 | WH290-I型 | 穴位压力刺激贴 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：辅助于WH290系列低频电子脉冲红外治疗仪用于乳腺良性病治疗（包含但不限于乳腺疼痛、包块、溢液），贴于人体穴位处，进行外力刺激。 5.关键性能指标：由球状体和医用胶带组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起到压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不挥发红外辐射治疗、磁疗等作用。应至少不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。
HC616 |  | 北京中科亿康 | WH290-I型 | 一次性使用乳管灌注器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：辅助于WH290系列低频电子脉冲红外治疗仪向乳管灌注器药液和冲洗疏通乳管使用。 5.关键性能指标：由两通接头、管路、药液过滤器、三通接头、连接座、软管、针柄、针管、保护套组成，以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
HC1775 | / | / | / | 抗桥粒芯糖蛋白1抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 标本类型：血清 方法学：酶联免疫法 检测项目：天疱疮相关抗体包括抗桥粒芯糖蛋白1抗体IgG；抗桥粒芯糖蛋白3抗体IgG；抗BP180抗体IgG；抗BP230抗体IgG。 临床上天疱疮患者逐渐增多，皮肤科提出检测需求，希望尽早开展。
HC1776 | / | / | / | 抗桥粒芯糖蛋白3抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
HC1777 | / | / | / | 抗BP180抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
HC1778 | / | / | / | 抗BP230抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法）
HC1779 | 荧光显微镜 | Olympus | CX22LEDRFS1 | 抗表皮棘细胞桥粒抗体/抗表皮基底膜抗体检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 标本类型：血清 方法学：间接免疫荧光法 检测项目：抗表皮棘细胞桥粒抗体；抗表皮基底膜抗体。 临床上天疱疮患者逐渐增多，皮肤科提出检测需求，希望尽早开展。
HC1772 | / | / | / | 核酸提取或纯化试剂 | 该试剂盒用于组织或细胞样本核酸的提取、富集、纯化，其处理后产物用于临床体外检测使用。
HC1773 | / | / | / | 核酸提取试剂 | 该试剂盒用于全血样本核酸的提取步骤，其处理后的产物用于临床体外检测使用。
HC1685 | / | / | / | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | 试剂：隐球菌荚膜多糖检测试剂盒 检测方法：胶体金法 检测指标：隐球菌荚膜多糖抗原 样本：血清 重点需求科室：感染科、神经内科、呼吸科及免疫低下患者如HIV感染者、器官移植者等。
HC1760 | / | / | / | a-醋酸萘酚酶染色（a-NAE） | 利用三种试剂手工染色的方法对骨髓白血病细胞进行化学染色，分别检测a-醋酸萘酚酶、糖原、氯醋酸AS-D萘酚酯酶的阳性率
HC1761 | / | / | / | 糖原染色（PSA）
HC1762 | / | / | / | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染液（AS-DCE）
HC1919 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 康润公司 | Kaeser 6600 | 抗双链DNA IgG抗体(dsDNA IgG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定量检测人血清中抗双链DNA IgG抗体的含量。临床上主要用于系统性红斑狼疮的辅助诊断
HC1920 |  |  |  | 抗双链DNA IgG抗体(dsDNA IgG)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）（校准品） | 用于抗双链DNA IgG抗体试剂进行校准
HC1921 |  |  |  | 抗双链DNA IgG抗体(dsDNA IgG)非定值质控品 | 用于抗双链DNA IgG抗体试剂值的质控
HC1922 |  |  |  | 抗线粒体抗体M2型(AMA-M2)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗线粒体抗体M2型IgG的含量。临床上主要用于原发性胆汁性肝硬化的辅助诊断。
HC1923 |  |  |  | 抗线粒体抗体M2型(AMA-M2)测定试剂盒（化学发光免疫分析法）（校准品） | 用于抗线粒体抗体M2型(AMA-M2)试剂的校准
HC1924 |  |  |  | 抗线粒体抗体M2型(AMA-M2)非定值质控品 | 用于抗线粒体抗体M2型(AMA-M2)试剂值的质控
HC1925 |  |  |  | 抗SS-A/Ro抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗SS-A/Ro抗体IgG的含量。临床上主要用于干燥综合征(SS)、类风湿关节炎、SLE、亚急性皮肤性狼疮、新生儿红斑狼疮、补体C2/C4缺乏症等疾病的辅助诊断。
HC1926 |  |  |  | 抗SS-A/Ro抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗SS-A/Ro抗体测定试剂的校准
HC1927 |  |  |  | 抗SS-A/Ro抗体非定值质控品 | 用于抗SS-A/Ro抗体测定试剂值的质控
HC1928 |  |  |  | 抗SSB抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗SSB抗体IgG的含量。临床上主要用于干燥综合征(SS)、系统性红斑狼疮（ SLE)、多克隆高丙种球蛋白血病与冷球蛋白血症等疾病的辅助诊断。
HC1929 |  |  |  | 抗SSB抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗SSB抗体测定试剂试剂的校准
HC1930 |  |  |  | 抗SSB抗体非定值质控品 | 用于抗SSB抗体测定试剂试剂值的质控
HC1931 |  |  |  | 抗Sm抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗Sm抗体IgG的含量。临床上主要用于系统红斑狼疮的辅助诊断。
HC1932 |  |  |  | 抗Sm抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗Sm抗体测定试剂的校准
HC1933 |  |  |  | 抗Sm抗体非定值质控品 | 用于抗Sm抗体测定试剂值的质控
HC1934 |  |  |  | 抗着丝点抗体(CENP-B)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗着丝点抗体（CENP-B ) IgG的含量。临床上主要用于进行性系统性硬化症（局限型）的辅助诊断
HC1935 |  |  |  | 抗着丝点抗体(CENP-B)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗着丝点抗体(CENP-B)测定试剂的校准
HC1936 |  |  |  | 抗着丝点抗体(CENP-B)非定值质控品 | 用于抗着丝点抗体(CENP-B)测定试剂值的质控
HC1937 |  |  |  | 抗Scl-70抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗Sc1-70抗体IgG的含量。临床上主要用于系统性硬化症( SSc）的辅助诊断。
HC1938 |  |  |  | 抗Scl-70抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗Scl-70抗体测定试剂的校准
HC1939 |  |  |  | 抗Scl-70抗体非定值质控品 | 用于抗Scl-70抗体测定试剂值的质控
HC1940 |  |  |  | 抗U1RNP抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗U1RNP抗体IgG的含量。临床上主要用于混合性结缔组织病(MCTD)的辅助诊断。
HC1941 |  |  |  | 抗U1RNP抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗U1RNP抗体测定试剂的校准
HC1942 |  |  |  | 抗U1RNP抗体非定值质控品 | 用于抗U1RNP抗体测定试剂值的质控
HC1943 |  |  |  | 抗Jo-1抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗Jo-1抗体IgG的含量。临床上主要用于多发性肌炎/皮肌炎(PM/DM)的辅助诊断。
HC1944 |  |  |  | 抗Jo-1抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗Jo-1抗体测定试剂的校准
HC1945 |  |  |  | 抗Jo-1抗体非定值质控品 | 用于抗Jo-1抗体测定试剂的值的质控
HC1946 |  |  |  | 抗Ro-52抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定性检测人血清或血浆中的抗Ro-52抗体IgG的含量。临床上主要用于干燥综合征等自身免疫病的辅助诊断。
HC1947 |  |  |  | 抗Ro-52抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗Ro-52抗体测定试剂的校准
HC1948 |  |  |  | 抗Ro-52抗体非定值质控品 | 用于抗Ro-52抗体测定试剂值的质控
HC1949 |  |  |  | 抗核小体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定量检测人血清或血浆中抗核小体抗体IgG的含量。临床上主要用于系统性红斑狼疮（ SLE）疾病活动性评估及狼疮性肾炎的辅助诊断。
HC1950 |  |  |  | 抗核小体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗核小体抗体测定试剂的校准
HC1951 |  |  |  | 抗核小体抗体(ANuA)非定值质控品 | 用于抗核小体抗体测定试剂值的质控
HC1952 |  |  |  | 抗增殖细胞核抗原(PCNA)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定性检测人血清或血浆中的抗增殖细胞核抗原抗体lgG的含量。临床上主要用于系统性红斑狼疮(SLE)的辅助诊断。
HC1953 |  |  |  | 抗增殖细胞核抗原(PCNA)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗增殖细胞核抗原(PCNA)抗体测定试剂的校准
HC1954 |  |  |  | 抗增殖细胞核抗原(PCNA)抗体非定值质控品 | 用于抗增殖细胞核抗原(PCNA)抗体测定试剂值的质控
HC1955 |  |  |  | 抗PM-Scl抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 本试剂用于体外定量检测人血清或血浆中抗PM-Sc1抗体IgG的含量。临床上主要用于多发性肌炎/硬皮病重叠综合征的辅助诊断。
HC1956 |  |  |  | 抗PM-Scl抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗PM-Scl抗体测定试剂的校准
HC1957 |  |  |  | 抗PM-Scl抗体非定值质控品 | 用于抗PM-Scl抗体测定试剂值的质控
HC1958 |  |  |  | 抗核糖体核蛋白抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定量检测人血清或血浆中抗核糖体核蛋白抗体IgG的含量。临床上主要用于神经精神狼疮的精神症状及病情活动度的辅助诊断
HC1959 |  |  |  | 抗核糖体核蛋白抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗核糖体核蛋白抗体IgG试剂的校准
HC1960 |  |  |  | 抗核糖体核蛋白抗体(Rib-P0)非定值质控品 | 用于抗核糖体核蛋白抗体IgG试剂值的质控
HC1961 |  |  |  | 抗组蛋白抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定量检测人血清或血浆中抗组蛋白抗体IgG的含量。临床上主要用于系统性红斑狼疮（SLE）特別是药物诱导性（普鲁卡因，肼屈嗪等）狼疮等结缔组织病的辅助诊断。
HC1962 |  |  |  | 抗组蛋白抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）（校准品） | 用于抗组蛋白抗体IgG试剂的校准
HC1963 |  |  |  | 抗组蛋白(Histone)抗体非定值质控品 | 用于抗组蛋白抗体IgG值试剂的质控
HC1964 |  |  |  | 抗Mi-2抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于体外定性检测人血清中抗Mi-2抗体IgG，临床上主要用于皮肌炎（DM）的辅助诊断。
HC1965 |  |  |  | 抗Mi-2抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）（校准品） | 用于抗Mi-2抗体IgG试剂的校准
HC1966 |  |  |  | 抗Mi-2抗体非定值质控品 | 用于抗Mi-2抗体IgG试剂值的质控
HC1967 |  |  |  | 抗胰岛素抗体(IAA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定性检测人血清或血浆中抗胰岛素抗体。临床上主要用于I型糖尿病患者的辅助诊断
HC1968 |  |  |  | 抗胰岛素抗体(IAA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗胰岛素抗体试剂的校准
HC1969 |  |  |  | 抗胰岛细胞抗体(ICA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定性检测人血清或血浆中抗胰岛细胞抗体。临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断
HC1970 |  |  |  | 抗胰岛细胞抗体(ICA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于胰岛细胞抗体试剂的校准
HC1971 |  |  |  | 抗谷氨酸脱羧酶(GAD)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定量检测人血清或血浆中抗谷氨酸脱羧酶（GAD）抗体。临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断。
HC1972 |  |  |  | 抗谷氨酸脱羧酶(GAD)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗谷氨酸脱羧酶（GAD）抗体试剂的校准
HC1973 |  |  |  | 抗酪氨酸磷酸酶(IA-2)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于体外定量检测人血清或血浆中抗酪氨酸磷酸酶抗体。临床上主要用于I型糖尿病的辅助诊断。
HC1974 |  |  |  | 抗酪氨酸磷酸酶(IA-2)抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法)（校准品） | 用于抗酪氨酸磷酸酶抗体试剂的校准
HC1975 |  |  |  | 糖代谢非定值质控品 | 用于胰岛三抗体的值质控品
HC1976 |  |  |  | 样本稀释液 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测
HC1977 |  |  |  | 样本稀释液 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测
HC1978 |  |  |  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 用于与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统
HC1979 |  |  |  | 反应杯 | 样本反应容器
HC1980 |  |  |  | 清洗液 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。
HC1981 |  |  |  | 清洗液（系统维护型） | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。
HC1555 | 全自动凝血分析仪 | 希森美康株式会社 | CS-5100 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） | 用于全院患者狼疮抗凝物初筛检测
HC1556 |  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法） | 用于全院患者狼疮抗凝物确证检测
HC1557 |  |  |  | 正常水平质控（Control Plasma N） | 用于狼疮抗凝物检测正常质控
HC1558 |  |  |  | 血小板聚集功能（花生四烯酸）检测试剂盒（比浊法） | 用于患者血小板聚集功能（AA）检测
HC1559 |  |  |  | 血小板聚集功能（二磷酸腺苷）检测试剂盒(比浊法) | 用于患者血小板聚集功能（ADP）检测
HC1560 |  |  |  | 磁棒搅拌样杯 (for CS) | 用于血小板聚集功能检测样本搅拌
HC1561 |  |  |  | 反应杯抓手 (for CS) | 用于血小板聚集功能检测样反应杯抓取
HC1562 |  |  |  | 清洁液 II | 用于CS5100血凝仪清洗
HC1903 | 液相色谱串联质谱检测系统 | ABsciex | ABsciex4500 | 样本萃取液（11脱氢血栓烷B2） | 用于对尿液样本进行分析前预处理，萃取出待测物质11-脱氢血栓烷B2，主要反映体内‌血小板活化和血栓形成倾向‌。它通过尿液或血液检测，常用于评估心血管疾病风险、监测抗血小板药物效果等，是判断血栓相关疾病的重要生物标志物。
HC1904 |  |  |  | 11-脱氢血栓烷B2 校准品 | 用于定量测定人体尿液中11-脱氢血栓烷B2浓度时建立校准曲线
HC1905 |  |  |  | 11-脱氢血栓烷B2 质控品 | 用于体外定量测定人体尿液中11-脱氢血栓烷B2浓度时的室内质量控制