## Sheet1
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
序号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2154 | 眼科超声乳化仪 | 爱尔康 | CENTURION | 超声眼科乳化治疗仪及附件 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于白内障超声乳化人工晶状体乳化移除及术中并发症的处理时使用的积液盒和超声乳化手柄、注吸手柄连接设备的重要耗材。 5.关键性能指标：灭菌性一次性使用耗材，液流管理系统包件-重力式，配有液流模块对接积液盒，配有灌注管路、注吸管路和灌注针头，23G前节玻切头，切速最高可达5000切速，灌注、抽吸管路，灌注管路连接墨菲式壶可连接灌注液使用，另外管路的连接头可连接超声乳化手柄和注吸手柄，同时配有超乳头和灌注硅树脂套管、测试帽、一次性超乳针头扳手，
HC2155 | / | / | / | 眼科手术用全氟辛烷 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于伴严重 PVR 的孔源性视网膜脱离糖尿病性视网膜病变、巨大裂孔性视网膜脱离、眼外伤、眼内异物取出和其他具有一致机理的玻璃体视网膜疾病的手术过程中的暂时性使用。 5.关键性能指标：二代重水，纯度≥99％。
HC2156 | / | / | / | 眼用全氟丙烷气体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：眼用全氟丙烷气体（C3F8）作为长效气体，在复杂性视网膜脱离、巨大视网膜裂孔等眼底手术中发挥着不可替代的作用，其临床应用可有效提高手术成功率，改善患者预后。 5.关键性能指标：纯度≥99％。
HC2157 | 玻切超乳一体机 | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 超声乳化针头 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于白内障手术中进行超声粉碎晶状体，同步完成抽吸、灌注冷却并维持眼内环境稳定。 5.关键性能指标：适用于2.4-2.55mm切口手术、针头内径0.99mm、可重复消毒、可采用高温高压和低温等离子消毒方式、0-50ml/分钟流量、喇叭口三段式乳化设计。适配Megatron S4超声乳化手柄。
HC2158 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性气动硅油注入适配器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：玻璃体视网膜手术专用一次性无菌接头，连接气动玻切主机与硅油注射器，靠气压精准可控向眼内注入硅油。 5.关键性能指标：适配Megatron S4、硅油注入值：7.25-87psi(500-6000mbar)、吸出值：0-600mg
HC2159 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性标准25G眼内照明光导 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：25G玻切手术配套一次性无菌光纤，接入玻切主机光源，为眼内提供照明，适配常规双手操作玻璃体视网膜手术。 5.关键性能指标：适配Megatron S4 外置照明光源、照明亮度≥80lm 、支持25G玻切手术。
HC2160 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性标准23G眼内照明光导 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：23G玻切手术配套一次性无菌光纤，接入玻切主机光源，为眼内提供照明，适配常规双手操作玻璃体视网膜手术。 5.关键性能指标：适配Megatron S4 外置照明光源、照明亮度≥80lm 、支持23G玻切手术。
HC2161 | / | / | / | 生物羊膜 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：翼状胬肉 大疱性角膜病 睑球粘连 结膜肿瘤 穹窿再造 眼表重建 角膜穿孔 化学伤或热烧伤 爆炸伤 眼外伤 角膜胶原组织缺损 生物羊膜说明书适应症：1：翼状胬肉及假性翼状胬肉所致的睑球粘连：2：眼表化学性烧伤，热烧伤；3：眼表创伤及眼表损害创面的修复 5.关键性能指标：自体结膜移植三年以上复发率为3%-10%，使用生物羊膜后三年以上复发率仅为0.6%
HC2163 | 血管内光学相干影像系统 | 深圳中科微光 | Zero Mobile+ | 一次性使用血管内成像导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：与本院的血管内光学相干影像系统配合使用，用于颈动脉腔内成像。 5.关键性能指标： （1）头端尺寸：≤2.58F（0.86mm，0.034in） （2）探头到尖端的距离：≤20mm （3）兼容导丝：≥0.014in （4）一次性使用血管内成像导管长度：≥1350mm （5）成像导管最小弯曲工作半径：在最小工作半径15mm时，传输效率应不小于试验前的90%